[image: image1.jpg]




三螺杆泵
MSB系列
大晃机械工业株式会社
三螺杆泵
MSB系列
特点
MSB系列是电机驱动卧式高压三螺杆泵。
MSB通常应用于燃料泵。
适用于低粘度燃料新开发的泵型。预想用于全压为2.5MPa的轻油（大约2.5mm2/s）的处理工作。
MSB系列泵是由一根主轴和由油压驱动的两根副轴构成。
。
规格
温度：最高运行油温为150°C。
轴承：外部轴承为润滑脂润滑方式，在2.5mm2/s程度的低粘度液体下也可正常使用。
轴封：标准密封为机械密封。在轴封箱内配有急冷油。
法兰：进口处是JIS10K型。出口是JPI 300LB型。（包括配对出口法兰）
轴心：泵与电动机连接处的联轴器的轴心能允许的震动范围，转速为2000~500转/分钟时，联轴器侧面为0.1mm以下，联轴器端面也为0.1mm以下。
耐压测试：以设计压力值的2~1.5倍为标准。
排量：以下所示的排量是在粘度为25.8mm2/s、压力为2.50MPa时的参数。在泵进口处允许的进口压力范围是-0.05~0.60MPa。
	型号
	内径
	排量（m3/h）

	
	进口X出口
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


01

三螺杆泵
MSB系列
结构与材质
急冷油排放口
	编号
	名称
	材料
	编号
	名称
	材料

	
	
	符号
	材料名称
	数量
	
	
	符号
	材料名称
	数量

	
	壳体
	
	可锻铸铁
	
	
	连接头
	
	碳钢
	

	
	壳盖
	
	可锻铸铁
	
	
	连接圈
	
	橡胶
	

	
	后盖
	
	可锻铸铁
	
	
	连接螺栓和螺帽
	
	低碳钢
	

	
	O型环
	
	橡胶
	
	
	机械密封
	
	碳化硅与碳化硅
	

	
	O型环
	
	橡胶
	
	
	密封压盖
	
	可锻铸铁
	

	
	O型环
	
	橡胶
	
	
	O型环
	
	橡胶
	

	
	动力转子
	
	碳钢
	
	
	O型环
	
	橡胶
	

	
	空转转子
	
	可锻铸铁
	
	
	V型圈
	
	橡胶
	

	
	键
	
	碳钢
	
	
	油封圈
	
	橡胶
	

	
	轴承螺母
	
	低碳钢
	
	
	安全阀盒
	
	可锻铸铁
	

	
	轴承垫圈
	
	低碳钢
	
	
	安全阀罩
	
	可锻铸铁
	

	
	封套
	
	可锻铸铁
	
	
	安全阀
	
	不锈钢
	

	
	平衡罩
	
	铅青铜
	
	
	安全阀座
	
	青铜
	

	
	球轴承
	
	轴承钢
	
	
	安全阀弹簧
	
	弹簧钢
	

	
	轴承盖
	
	铸铁
	
	
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	
	油脂嘴
	
	黄铜
	
	
	调节螺钉
	
	低碳钢
	

	
	油脂嘴
	
	黄铜
	
	
	O型环
	
	橡胶
	

	
	O型环
	
	橡胶
	
	
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	
	后轴承衬套
	
	铅青铜
	
	
	锁紧螺帽
	
	低碳钢
	

	
	后轴承衬套
	
	铅青铜
	
	
	垫圈
	
	纸
	

	
	平衡活塞（假活塞）
	
	碳钢
	
	
	垫圈
	
	纸
	

	
	连接头
	
	碳钢
	
	
	
	
	
	


02

三螺杆泵
MSB系列
尺寸
Warning label警告标签
Dis 排出口
Suc 吸入口
	类型编号
	电机
	内径
	尺寸
	重量

	
	
	入口X出口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	泵
	基座
	电机

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
本产品已通过ISO9001认证，如有任何疑问，请随时联络我们的营业网点。
这一目录中的产品的尺寸和规格可能会有所改进。
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68405556 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image1.jpg]