[image: image12.jpg]




TSS/TSA/SSR系列

大晃用全新的理念开创未来。

特征

1． 由于TSS型、TSA型和SSR型风机均为无油型风机，可以供给洁净的空气。

2． 风机经久耐用，可以实现连续运行。

3． 节省空间、重量轻，易于安装。

4． 螺旋口结构大大降低了噪音。

5． 由于要求功率低，十分节约成本。

6． 有多种旋转速度，可以选择不同的气量。

7． 和其他送风机不同，在各种不同的压力下，空气量的变动很小。

8． 更换时，即使是其它类型的风机产品，出口配管的高度同样也可调整。
9． 易于维护。

工作原理

    常规的罗茨式旋转风机，不管是双叶式还是三叶式，压缩原理都相同，也就是在转子端随同排气口打开的瞬间，高压气体的反流便产生的压缩。这样的反流和以上的压缩涉及的快速变化便产生了噪音。

这几种风机均采用了螺旋形构造的设计，便可以减少以上噪音。

Helical port 螺旋口

Helical shield wall 螺旋防护壁
1
TSS/TSA/SSR系列

旋转式鼓风机

概要

TSS和TSA

TS型三叶螺旋罗茨式旋转风机是划时代的替代产品，它是用全新理念、先进加工能力和创新技术进行成功开发的结晶。

本产品是罗茨式风机中容积很小的级别，但是我们充分考虑了每个细节，以达到高效率。这样，这个型号的风机的性能也显卓著，风量恒定、噪音低。

SSR

    SSR型三叶螺旋罗茨式旋转风机是采用创新技术研发的新产品，它是以我们多年罗茨式旋转风机的制造经验的成果。

这些风机的全绝热效率和容积效率得到了改进，风量/压力特性非常出众。

卓越的效率降低了风机本身的发热，因此降低了温升值，这样可以在干燥的条件下运行风机，排风压力可以高达58.8kPa。

2
TSS/TSA

性能表

TSS

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	排气压力（kPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TSA

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	排气压力（kPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3
TSS/TSA系列

旋转式鼓风机

TSS-V

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	吸气1/2B

排气3/4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气3/4B

排气1B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气1B

排气

1
[image: image1.png]


B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TSA-V

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	吸气1
[image: image2.png]


B

排气1
[image: image3.png]Vo



 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气1
[image: image4.png]Vo



 B

排气2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气1
[image: image5.png]Vo



 B

排气2
[image: image6.png]Vo



 B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4
TSS/TSA

外形尺寸

TSS

Max. 280 最大280   Max. 430 最大430

Motor电动机 

Belt cover 皮带罩
Silent air cleaner 无声空气洁净器
Blower 鼓风机

Safety valve 安全阀

Discharge bore 排气口

Grease nipple 油脂嘴
Max. 295 最大 295 

Air breather 通气孔

Suction bore 吸气口

Oil gauge 油位计

Drain plug 排放塞

	型号
	内径
	A
	质量（kg）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：这里的质量不包括电动机的质量。

单位：mm

TSA

Max. B 最大B

Max. A最大A

Motor电动机 

Belt cover 皮带罩
Silent air cleaner 无声空气洁净器
Blower 鼓风机

Safety valve 安全阀

Pressure Gauge 压力计

Discharge bore 排气口

Grease nipple 油脂嘴
Max. C 最大 C 

Suction bore 吸气口

Air breather 通气孔

Oil gauge 油位计

Drain plug 排放塞

	型号
	内径
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：这里的质量不包括电动机的质量。

单位：mm

5
TSS/TSA

旋转式鼓风机

附件

有以下标准附件可供选用：

1. 共用基座 

2. V型皮带罩
3. 风机皮带轮，电动机皮带轮， V型皮带

4. 无声空气洁净器
5. 安全阀

6. 压力计（仅用于TSA）

7. 润滑油

8. 地脚螺栓
有以下特殊附件可供选择

1． 排气消声器

2． 软接头

3． 止回阀

4． 门阀

5． 橡胶隔振器（TSS）

6． 橡胶隔振器（A型）

排气消声器

	型号
	内径
	D
	L
	质量（kg）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


软接头
	型号
	内径
	L
	质量（kg）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


止回阀

	型号
	内径
	L
	H
	质量（kg）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


门阀

	型号
	内径
	L
	H
	D
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


橡胶隔振器（TSS）

橡胶隔振器（A-35B）

6
SSR

性能表

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7
SSR系列

旋转式鼓风机

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8
SSR

性能表

SSR-V

Qs：吸气状态风量（L/min）

La：所需功率(kW)

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	吸气5K-40A

排气

10K-50A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气

5K-50A

排气

10K-65A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气5K-65A

排气

10K-80A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9
SSR

旋转式鼓风机

	型号
	内径
	旋转速度min-1
	吸气压力（kPa）

	
	吸气5K-80A

排气

10K-100A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气

5K-100A

排气

10K-125A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸气5K-125A

排气

10K-150A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10
SSR

外形尺寸

SSR

Bolts at 2 points (Except SSR-50.65) 在两处的螺栓（除了SSR-50.65以外）

Belt cover 皮带罩
Blower 鼓风机

Suction silencer (with air filter) 吸气消声器 （带空气过滤器）

Silent air cleaner 无声空气洁净器
Safety valve 安全阀

Pressure Gauge 压力计

Cock旋塞

Discharge bore 排气口

Grease nipple 油脂嘴
Motor电动机

Air breather 通气孔

Oil gauge 油位计

Drain plug 排放塞

	型号
	内径
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	型号
	内径
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	n
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：标出的质量不包括电动机质量。

单位：mm

11
SSR

旋转式鼓风机

附件

有以下标准附件可供选用：

1. 共用基座 

2. V型皮带罩

3. 风机皮带轮，电动机皮带轮， V型皮带

4. 无声空气洁净器
5. 安全阀

6. 压力计（仅用于TSA）

7. 润滑油

8. 地脚螺栓
有以下特殊附件可供选择

1. 真空破除器

2. Y型减速器

3. 排气消声器

4. 止回阀

5. 伸缩接头

6. 排气消声器

7. 门阀

8. 橡胶隔振器

9. 橡胶隔振器

真空调整阀(VOCP-B) 

	内径
	d
	d1 
	D
	L
	H1
	H

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Y型减速器

Flange 法兰

Flange 法兰

	型号
	D1
	D2
	E
	L
	H
	P
	A

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


出口消声器（KM）

Flange 法兰

	型号
	内径
	A
	B
	C
	D
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


止回阀（DCV）

	型号
	内径
	A
	B
	C
	J
	安转螺栓大小（个数）
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


12
SSR

伸缩接头

	型号
	内径
	
[image: image7.png]


d
	
[image: image8.png]


c
	
[image: image9.png]


D
	L
	T
	N-
[image: image10.png]


H
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


出口消声器（KMB）

	型号
	内径
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	N-
[image: image11.png]


H
	质量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


门阀

	型号
	内径
	L
	H（参考）
	质量（kg）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


橡胶隔振器（A型）

	型号
	D
	H
	L
	d
	适用机型

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


橡胶隔振器（B型）

	型号
	D
	H
	L
	d
	适用机型

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13
SSR

旋转式鼓风机

管路参考图

SSR

Vibration-isolating base隔振基座

Rubber vibration isolator橡胶隔振器

Expansion joint (TYPE EXJ) 伸缩接头（EXJ型）

Discharge silencer （TYPE KM） 出口消声器（KM型）

Check valve（TYPE DCV）止回阀 （DCV型）

Gate valve （TYPE GV）门阀 （GV型）

SSR-V

Vibration-isolating base隔振基座

Vibration isolator 隔振器

Vacuum breaker 真空调整阀
Inlet 入气口

Vacuum gauge 真空器

Discharge silencer出口消声器

Outlet 出气口

14
产品咨询

我们非常感谢用户尽可能告知我们以下信息。

1． 用途…………水处理曝气、养鱼、输送粉尘微粒等用
2． 规格…………内径、要求风量、排气压力等

3． 吸气属性……吸入气体的任何属性（腐蚀性、灰尘等）

4． 设置条件……户内或户外，环境温度等

5． 电动机………类型、频率、电压、单相或三相等

6． 附件和备件…是否需要
7． 喷漆颜色……色彩选定（我们的标准色市孟塞尔7.5号BG4/1.5）

吸气阶段风量误差为表中列出的取值的±5%。

大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
真空泵

油水分离器

污水处理装置

离心泵

齿轮泵

螺杆泵

旋转式鼓风机
· ISO9001认证 如需详情，请查阅附录的《商务办公网络》。
· 该产品目录中的产品大小和规格如有改变，恕不另行通告。
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68453837 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image12.jpg]_1323022347

_1323029452

_1323029463

_1323029478

_1323029441

_1323022160

