[image: image1.jpg]




螺杆式真空泵
TDA系列
大晃机械工业株式会社
螺杆式干式真空泵                                                                    TDA系列
	型号
	TDA-010


性能
■排气速度
规格
■TDA-010产品形式体系
	形式
	
	
	
	

	N2排除机构
	有
	无
	有
	无

	电源
	三相
	三相
	单相
	单相


■TDA-010规格
	形式
	
	

	排气速度
	

	到达压力
	

	背压
	

	吸气口/排气口
	

	电动机
	0.75[kw]（转换器）

	电源
	额定输入 交流电压/频率
	三相
	单相

	
	交流电压允许变动范围
	
	

	
	频率允许变动范围
	以内

	
	电源设备功率
	
	

	N2排除
（D型）
	连接
	1/4管道接头

	
	压力
	供给压力：          /调节器压力：

	
	流量
	稀释：           /密封：

	外形尺寸
	

	重量
	约


尺寸

■TDA-010

	风扇排气口  排放口
	吸气口      泵空冷用风扇吸气口
信号插头

电源插头

排气口

N2入口

1/4管道接头

油表检查窗口  泵主体排放口  马达支架排放口
	远程/本地
切换开关

N2流量计

N2调节器

（压力计内置）

转换器检查门


螺杆式干式真空泵                    TDA系列

	型号
	TDA-020


性能
■排气速度
规格
■TDA-020规格
	形式
	
	

	排气速度
	

	到达压力
	

	背压
	

	吸气口/排气口
	

	电动机
	1.5[kw]（转换器）

	电源
	额定输入 交流电压/频率
	三相

	
	交流电压允许变动范围
	

	
	频率允许变动范围
	以内

	
	电源设备功率
	

	N2排除
（D型）
	连接
	1/4管道接头
	不需要

	
	压力
	供给压力：
/调节器压力：
	

	
	流量
	稀释：           
顶板：
	

	外形尺寸
	

	重量
	约


尺寸

■TDA-020
	远程/本地
切换开关

N2流量计

N2压力计

信号插头

N2调节器

电源插头

N2入口

1/4管道接头

电机架排放口      转换器检查门
	油表检查窗      泵空冷风扇吸气口    吸气口
排气口
泵主体排放口                消声器
（背面）
	风扇排气口

排放口


螺杆式干式真空泵                                                                        TDA系列
	型号
	TDA-051


性能
■排气速度
规格
■TDA-051规格
	形式
	
	

	排气速度
	

	到达压力
	

	背压
	

	吸气口/排气口
	

	电动机
	2.2[kw]（转换器）

	电源
	额定输入 交流电压/频率
	三相

	
	交流电压允许变动范围
	

	
	频率允许变动范围
	以内

	
	电源设备功率
	

	N2排除
（D型）
	连接
	1/4管道接头
	不需要

	
	压力
	供给压力：
/调节器压力：
	

	
	流量
	稀释：           
密封：
	

	外形尺寸
	

	重量
	约


尺寸

■TDA-020
	N2调节器
（压力计内置型）

N2流量计           风扇吸气口

远程/本地

切换开关

信号插头

电源插头

转换器检查门       1/4管道接头
	泵空冷风扇吸气口    吸气口
排气口
油表检查窗      消声器    泵主体排放口
	风扇排气口


螺杆式干式真空泵                                                                        TDA系列
小型、空冷、单级、转子非接触式
实现工业气体转向高真空领域的高效排气！
吸气                 压缩                  排气
原理
通过两个Queen Bee转子和箱体之间形成的干式密封室的连续移动进行高效的吸气和压缩。
特点
1.气体接触部分可以以干式获得洁净的真空。
2.空冷方式不需冷却水。
3.螺杆单级式压缩，可以实现雾气和粉末的高效排放
4.转子非接触式，可实现长期的稳定运行
5.从大气压条件到运行界限条件可实现连续运行
6.低噪音、低震动、小型化设计
用途
	■真空干燥
■真空浓缩

■脱气、脱泡
	■冻结干燥
■真空铸造

■各种排气装置
	■溶剂回收
■射出成型机

■各种分析仪器
	■真空蒸馏
■真空浸渍

■理化试验用 等等


注意事项
●虽根据所处理的气体配置最为合适的材质和装备，但如因凝缩和固化、腐蚀气体引起的故障时，本公司提供的修理服务为有偿服务。另外，对于真空泵故障所引起的二次损害和伤害的，不属于本公司的赔偿范围之内。
●【特殊气体排气注意事项】向本公司委托排放特殊气体的干式泵的修理事宜时，请事先联系。特别是排放有毒气体（ASH3、PH3、HF等）的泵，原则上由客户对泵进行解体和清洗后再委托给我司进行修理。
      真空泵
       转子风机          油水分离器
     螺杆泵             污水处理装置
齿轮泵         离心泵
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68405556 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image1.jpg]